## Sheet1
报告编号 | 委托单位 | 产品名称 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 联系电话 | 取样日期 | 样品到达日期 | 取样人 | 样品数量 | 判定依据 | 签发日期 | 检验结论 | 受检单位名称 | 检验项目/检验标准
[14 empty] | 色度(铂钴色度单位）/≤15度 | 浑浊度（散射浑浊度单位）/≤1NTU | 臭和味/无异臭、异味 | 肉眼可见物/无 | pH/不小于6.5且不大于8.5 | 铝/≤0.2mg/L | 铁/≤0.3mg/L | 锰/≤0.1mg/L | 铜/≤1.0mg/L | 锌/≤1.0mg/L | 氯化物/≤250mg/L | 硫酸盐/≤250mg/L | 溶解性总固体/≤1000mg/L | 总硬度（以CaCO3计/≤450mg/L | 高锰酸盐指数（以O2计） | 菌落总数/≤100CFU/ml | 总大肠菌群/不得检出MPN/100mL | 大肠埃希氏菌/不得检出MPN/100mL | 砷/≤0.01mg/L | 镉/≤0.005mg/L | 铬（六价）/≤0.05mg/L | 铅/≤0.01mg/L | 汞/≤0.001mg/L | 氰化物/≤0.05mg/L | 氟化物/≤1.0mg/L | 硝酸盐（以N计）/≤10mg/L | 亚氯酸盐/≤0.7mg/L | 氯酸盐/≤0.7mg/L | 三氯甲烷/≤0.06mg/L | 氨（以N计）/≤0.5mg/L | 游离氯/≥0.05mg/L
202401(W)0600 | 芮城县综合检验检测中心 | 生活饮用水 | 芮城县丰盛园小区A1号楼郭栋家 | 芮城县丰盛园小区A1号楼 | 15535938877 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 邰鹏坤、王雨晨 | 500mL无菌袋装，2.5L白壶装。 | 生活饮用水卫生标准 GB5749-2022 | 2024-01-31 | 经检验，所检项目符合生活饮用水卫生标准GB5749-2022标准要求 | 芮城县丰盛园小区A5号楼张颖华家 | 未检出（检出限5） | 未检出（检出限0.50） | 无异味，无异臭 | 无肉眼可见物 | 7.11 | 未检出（检出限0.008） | 未检出（检出限0.015） | 未检出（检出限0.00093） | 未检出（检出限0.0023） | 未检出（检出限0.0016） | 2.2 | 16 | 175 | 111 | 1 | 83 | 未检出 | 未检出 | 未检出（检出限0.001） | 未检出（检出限0.0005） | 未检出（检出限0.004） | 未检出（检出限0.0025） | 未检出（检出限0.0001） | 未检出（检出限0.002） | 0.17 | 0.69 | 未检出（检出限0.0024） | 未检出（检出限0.0050） | 未检出（检出限0.000032） | 0.032 | 0.06
202401(W)0601 | 芮城县综合检验检测中心 | 生活饮用水 | 芮城县丰盛园小区A5号楼张颖华家 | 芮城县丰盛园小区A5号楼 | 15635986681 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 邰鹏坤、王雨晨 | 500mL无菌袋装，2.5L白壶装。 | 生活饮用水卫生标准 GB5749-2022 | 2024-01-31 | 经检验，所检项目符合生活饮用水卫生标准GB5749-2022标准要求 | 芮城县丰盛园小区C4号楼郑朝芳家 | 未检出（检出限5） | 未检出（检出限0.50） | 无异味，无异臭 | 无肉眼可见物 | 7.15 | 未检出（检出限0.008） | 未检出（检出限0.015） | 未检出（检出限0.00093） | 未检出（检出限0.0023） | 未检出（检出限0.0016） | 1.6 | 13 | 144 | 94 | 1.2 | 38 | 未检出 | 未检出 | 未检出（检出限0.001） | 未检出（检出限0.0005） | 未检出（检出限0.004） | 未检出（检出限0.0025） | 未检出（检出限0.0001） | 未检出（检出限0.002） | 0.16 | 0.84 | 未检出（检出限0.0024） | 未检出（检出限0.0050） | 未检出（检出限0.000032） | 0.035 | 0.07
202401(W)0602 | 芮城县综合检验检测中心 | 生活饮用水 | 芮城县丰盛园小区C4号楼郑朝芳家 | 芮城县丰盛园小区C4号楼 | 17635917897 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 邰鹏坤、王雨晨 | 500mL无菌袋装，2.5L白壶装。 | 生活饮用水卫生标准 GB5749-2022 | 2024-01-31 | 经检验，所检项目符合生活饮用水卫生标准GB5749-2022标准要求 | 芮城县丰盛园小区D1号楼杨东站家 | 未检出（检出限5） | 未检出（检出限0.50） | 无异味，无异臭 | 无肉眼可见物 | 7.07 | 未检出（检出限0.008） | 未检出（检出限0.015） | 未检出（检出限0.00093） | 未检出（检出限0.0023） | 未检出（检出限0.0016） | 1.7 | 15 | 164 | 104 | 1.4 | 41 | 未检出 | 未检出 | 未检出（检出限0.001） | 未检出（检出限0.0005） | 未检出（检出限0.004） | 未检出（检出限0.0025） | 未检出（检出限0.0001） | 未检出（检出限0.002） | 0.16 | 0.8 | 未检出（检出限0.0024） | 未检出（检出限0.0050） | 未检出（检出限0.000032） | 0.034 | 0.06
202401(W)0603 | 芮城县综合检验检测中心 | 生活饮用水 | 芮城县丰盛园小区D1号楼杨东站家 | 芮城县丰盛园小区D1号楼 | 15513488793 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 邰鹏坤、王雨晨 | 500mL无菌袋装，2.5L白壶装。 | 生活饮用水卫生标准 GB5749-2022 | 2024-01-31 | 经检验，所检项目符合生活饮用水卫生标准GB5749-2022标准要求 | 芮城县丰盛园小区D5号楼李伟家 | 未检出（检出限5） | 未检出（检出限0.50） | 无异味，无异臭 | 无肉眼可见物 | 7.12 | 未检出（检出限0.008） | 未检出（检出限0.015） | 未检出（检出限0.00093） | 未检出（检出限0.0023） | 未检出（检出限0.0016） | 1.7 | 15 | 152 | 100 | 1.1 | 61 | 未检出 | 未检出 | 未检出（检出限0.001） | 未检出（检出限0.0005） | 未检出（检出限0.004） | 未检出（检出限0.0025） | 未检出（检出限0.0001） | 未检出（检出限0.002） | 0.15 | 0.79 | 未检出（检出限0.0024） | 未检出（检出限0.0050） | 未检出（检出限0.000032） | 0.033 | 0.05
202401(W)0604 | 芮城县综合检验检测中心 | 生活饮用水 | 芮城县丰盛园小区D5号楼李伟家 | 芮城县丰盛园小区D5号楼 | 18435926023 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 邰鹏坤、王雨晨 | 500mL无菌袋装，2.5L白壶装。 | 生活饮用水卫生标准 GB5749-2022 | 2024-01-31 | 经检验，所检项目符合生活饮用水卫生标准GB5749-2022标准要求 | 芮城县安居南区6号楼李福顺家 | 未检出（检出限5） | 未检出（检出限0.50） | 无异味，无异臭 | 无肉眼可见物 | 7.19 | 未检出（检出限0.008） | 未检出（检出限0.015） | 未检出（检出限0.00093） | 未检出（检出限0.0023） | 未检出（检出限0.0016） | 2.9 | 12 | 131 | 87 | 1.5 | 76 | 未检出 | 未检出 | 未检出（检出限0.001） | 未检出（检出限0.0005） | 未检出（检出限0.004） | 未检出（检出限0.0025） | 未检出（检出限0.0001） | 未检出（检出限0.002） | 0.18 | 1 | 未检出（检出限0.0024） | 未检出（检出限0.0050） | 未检出（检出限0.000032） | 0.033 | 0.06
202401(W)0605 | 芮城县综合检验检测中心 | 生活饮用水 | 芮城县安居南区6号楼李福顺家 | 芮城县安居南区6号楼 | 15935939886 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 邰鹏坤、王雨晨 | 500mL无菌袋装，2.5L白壶装。 | 生活饮用水卫生标准 GB5749-2022 | 2024-01-31 | 经检验，所检项目符合生活饮用水卫生标准GB5749-2022标准要求 | 芮城县安居南区5号楼江涛家 | 未检出（检出限5） | 未检出（检出限0.50） | 无异味，无异臭 | 无肉眼可见物 | 7.1 | 未检出（检出限0.008） | 未检出（检出限0.015） | 未检出（检出限0.00093） | 未检出（检出限0.0023） | 未检出（检出限0.0016） | 2 | 17 | 158 | 101 | 1.4 | 50 | 未检出 | 未检出 | 未检出（检出限0.001） | 未检出（检出限0.0005） | 未检出（检出限0.004） | 未检出（检出限0.0025） | 未检出（检出限0.0001） | 未检出（检出限0.002） | 0.21 | 0.97 | 未检出（检出限0.0024） | 未检出（检出限0.0050） | 未检出（检出限0.000032） | 0.041 | 0.05
202401(W)0606 | 芮城县综合检验检测中心 | 生活饮用水 | 芮城县安居南区5号楼江涛家 | 芮城县安居南区5号楼 | 18303594141 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 邰鹏坤、王雨晨 | 500mL无菌袋装，2.5L白壶装。 | 生活饮用水卫生标准 GB5749-2022 | 2024-01-31 | 经检验，所检项目符合生活饮用水卫生标准GB5749-2022标准要求 | 芮城县安居南区4号楼张瑞杰家 | 未检出（检出限5） | 未检出（检出限0.50） | 无异味，无异臭 | 无肉眼可见物 | 7.14 | 未检出（检出限0.008） | 未检出（检出限0.015） | 未检出（检出限0.00093） | 未检出（检出限0.0023） | 未检出（检出限0.0016） | 1.7 | 14 | 144 | 94 | 1.2 | 74 | 未检出 | 未检出 | 未检出（检出限0.001） | 未检出（检出限0.0005） | 未检出（检出限0.004） | 未检出（检出限0.0025） | 未检出（检出限0.0001） | 未检出（检出限0.002） | 0.18 | 0.83 | 未检出（检出限0.0024） | 未检出（检出限0.0050） | 未检出（检出限0.000032） | 0.027 | 0.07
202401(W)0607 | 芮城县综合检验检测中心 | 生活饮用水 | 芮城县安居南区4号楼张瑞杰家 | 芮城县安居南区4号楼 | 13469736912 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 邰鹏坤、王雨晨 | 500mL无菌袋装，2.5L白壶装。 | 生活饮用水卫生标准 GB5749-2022 | 2024-01-31 | 经检验，所检项目符合生活饮用水卫生标准GB5749-2022标准要求 | 芮城县安居南区3号楼王超家 | 未检出（检出限5） | 未检出（检出限0.50） | 无异味，无异臭 | 无肉眼可见物 | 7.08 | 未检出（检出限0.008） | 未检出（检出限0.015） | 未检出（检出限0.00093） | 未检出（检出限0.0023） | 未检出（检出限0.0016） | 1.8 | 15 | 160 | 101 | 1.3 | 65 | 未检出 | 未检出 | 未检出（检出限0.001） | 未检出（检出限0.0005） | 未检出（检出限0.004） | 未检出（检出限0.0025） | 未检出（检出限0.0001） | 未检出（检出限0.002） | 0.25 | 0.78 | 未检出（检出限0.0024） | 未检出（检出限0.0050） | 未检出（检出限0.000032） | 0.023 | 0.06
202401(W)0608 | 芮城县综合检验检测中心 | 生活饮用水 | 芮城县安居南区3号楼王超家 | 芮城县安居南区3号楼 | 15093375812 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 邰鹏坤、王雨晨 | 500mL无菌袋装，2.5L白壶装。 | 生活饮用水卫生标准 GB5749-2022 | 2024-01-31 | 经检验，所检项目符合生活饮用水卫生标准GB5749-2022标准要求 | 芮城县安居南区1号楼李华家 | 未检出（检出限5） | 未检出（检出限0.50） | 无异味，无异臭 | 无肉眼可见物 | 7 | 未检出（检出限0.008） | 未检出（检出限0.015） | 未检出（检出限0.00093） | 未检出（检出限0.0023） | 未检出（检出限0.0016） | 1.7 | 15 | 152 | 100 | 1 | 30 | 未检出 | 未检出 | 未检出（检出限0.001） | 未检出（检出限0.0005） | 未检出（检出限0.004） | 未检出（检出限0.0025） | 未检出（检出限0.0001） | 未检出（检出限0.002） | 0.16 | 0.84 | 未检出（检出限0.0024） | 未检出（检出限0.0050） | 未检出（检出限0.000032） | 0.039 | 0.05
202401(W)0609 | 芮城县综合检验检测中心 | 生活饮用水 | 芮城县安居南区1号楼李华家 | 芮城县安居南区1号楼 | 15135667848 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 邰鹏坤、王雨晨 | 500mL无菌袋装，2.5L白壶装。 | 生活饮用水卫生标准 GB5749-2022 | 2024-01-31 | 经检验，所检项目符合生活饮用水卫生标准GB5749-2022标准要求 | 芮城县御鑫源小区1号楼梁晓峰家 | 未检出（检出限5） | 未检出（检出限0.50） | 无异味，无异臭 | 无肉眼可见物 | 7.05 | 未检出（检出限0.008） | 未检出（检出限0.015） | 未检出（检出限0.00093） | 未检出（检出限0.0023） | 未检出（检出限0.0016） | 2.6 | 24 | 242 | 125 | 1 | 50 | 未检出 | 未检出 | 未检出（检出限0.001） | 未检出（检出限0.0005） | 未检出（检出限0.004） | 未检出（检出限0.0025） | 未检出（检出限0.0001） | 未检出（检出限0.002） | 0.18 | 1.1 | 未检出（检出限0.0024） | 未检出（检出限0.0050） | 未检出（检出限0.000032） | 0.042 | 0.07
202401(W)0610 | 芮城县综合检验检测中心 | 生活饮用水 | 芮城县御鑫源小区1号楼梁晓峰家 | 芮城县御鑫源小区1号楼 | 13934378942 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 邰鹏坤、王雨晨 | 500mL无菌袋装，2.5L白壶装。 | 生活饮用水卫生标准 GB5749-2022 | 2024-01-31 | 经检验，所检项目符合生活饮用水卫生标准GB5749-2022标准要求 | 芮城县御鑫源小区6号楼马赞家 | 未检出（检出限5） | 未检出（检出限0.50） | 无异味，无异臭 | 无肉眼可见物 | 7.09 | 未检出（检出限0.008） | 未检出（检出限0.015） | 未检出（检出限0.00093） | 未检出（检出限0.0023） | 未检出（检出限0.0016） | 3 | 25 | 255 | 128 | 1.2 | 36 | 未检出 | 未检出 | 未检出（检出限0.001） | 未检出（检出限0.0005） | 未检出（检出限0.004） | 未检出（检出限0.0025） | 未检出（检出限0.0001） | 未检出（检出限0.002） | 0.2 | 1.2 | 未检出（检出限0.0024） | 未检出（检出限0.0050） | 未检出（检出限0.000032） | 0.04 | 0.06
202401(W)0611 | 芮城县综合检验检测中心 | 生活饮用水 | 芮城县御鑫源小区6号楼马赞家 | 芮城县御鑫源小区6号楼 | 18636383569 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 邰鹏坤、王雨晨 | 500mL无菌袋装，2.5L白壶装。 | 生活饮用水卫生标准 GB5749-2022 | 2024-01-31 | 经检验，所检项目符合生活饮用水卫生标准GB5749-2022标准要求 | 芮城县御鑫源小区11号楼董芮丽家 | 未检出（检出限5） | 未检出（检出限0.50） | 无异味，无异臭 | 无肉眼可见物 | 7.19 | 未检出（检出限0.008） | 未检出（检出限0.015） | 未检出（检出限0.00093） | 未检出（检出限0.0023） | 未检出（检出限0.0016） | 2.6 | 19 | 208 | 114 | 1.3 | 67 | 未检出 | 未检出 | 未检出（检出限0.001） | 未检出（检出限0.0005） | 未检出（检出限0.004） | 未检出（检出限0.0025） | 未检出（检出限0.0001） | 未检出（检出限0.002） | 0.19 | 1.2 | 未检出（检出限0.0024） | 未检出（检出限0.0050） | 未检出（检出限0.000032） | 0.044 | 0.05
202401(W)0612 | 芮城县综合检验检测中心 | 生活饮用水 | 芮城县御鑫源小区11号楼董芮丽家 | 芮城县御鑫源小区11号楼董 | 18535932995 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 邰鹏坤、王雨晨 | 500mL无菌袋装，2.5L白壶装。 | 生活饮用水卫生标准 GB5749-2022 | 2024-01-31 | 经检验，所检项目符合生活饮用水卫生标准GB5749-2022标准要求 | 芮城县御鑫源小区20号楼张学民家 | 未检出（检出限5） | 未检出（检出限0.50） | 无异味，无异臭 | 无肉眼可见物 | 7.12 | 未检出（检出限0.008） | 未检出（检出限0.015） | 未检出（检出限0.00093） | 未检出（检出限0.0023） | 未检出（检出限0.0016） | 2.2 | 19 | 195 | 109 | 1.2 | 55 | 未检出 | 未检出 | 未检出（检出限0.001） | 未检出（检出限0.0005） | 未检出（检出限0.004） | 未检出（检出限0.0025） | 未检出（检出限0.0001） | 未检出（检出限0.002） | 0.18 | 0.98 | 未检出（检出限0.0024） | 未检出（检出限0.0050） | 未检出（检出限0.000032） | 0.043 | 0.06
202401(W)0613 | 芮城县综合检验检测中心 | 生活饮用水 | 芮城县御鑫源小区20号楼张学民家 | 芮城县御鑫源小区20号楼 | 13834962327 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 邰鹏坤、王雨晨 | 500mL无菌袋装，2.5L白壶装。 | 生活饮用水卫生标准 GB5749-2022 | 2024-01-31 | 经检验，所检项目符合生活饮用水卫生标准GB5749-2022标准要求 | 芮城县御鑫源小区13号楼刘妞根家 | 未检出（检出限5） | 未检出（检出限0.50） | 无异味，无异臭 | 无肉眼可见物 | 7.11 | 未检出（检出限0.008） | 未检出（检出限0.015） | 未检出（检出限0.00093） | 未检出（检出限0.0023） | 未检出（检出限0.0016） | 2 | 20 | 218 | 118 | 1.4 | 70 | 未检出 | 未检出 | 未检出（检出限0.001） | 未检出（检出限0.0005） | 未检出（检出限0.004） | 未检出（检出限0.0025） | 未检出（检出限0.0001） | 未检出（检出限0.002） | 0.18 | 1 | 未检出（检出限0.0024） | 未检出（检出限0.0050） | 未检出（检出限0.000032） | 0.031 | 0.05
202401(W)0614 | 芮城县综合检验检测中心 | 生活饮用水 | 芮城县御鑫源小区13号楼刘妞根家 | 芮城县御鑫源小区13号楼 | 15535712201 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 邰鹏坤、王雨晨 | 500mL无菌袋装，2.5L白壶装。 | 生活饮用水卫生标准 GB5749-2022 | 2024-01-31 | 经检验，所检项目符合生活饮用水卫生标准GB5749-2022标准要求 | 芮城县金茂华府小区1号楼杨赫家 | 未检出（检出限5） | 未检出（检出限0.50） | 无异味，无异臭 | 无肉眼可见物 | 7.04 | 未检出（检出限0.008） | 未检出（检出限0.015） | 未检出（检出限0.00093） | 未检出（检出限0.0023） | 未检出（检出限0.0016） | 2.2 | 20 | 211 | 115 | 1.3 | 46 | 未检出 | 未检出 | 未检出（检出限0.001） | 未检出（检出限0.0005） | 未检出（检出限0.004） | 未检出（检出限0.0025） | 未检出（检出限0.0001） | 未检出（检出限0.002） | 0.18 | 1 | 未检出（检出限0.0024） | 未检出（检出限0.0050） | 未检出（检出限0.000032） | 0.029 | 0.06
202401(W)0615 | 芮城县综合检验检测中心 | 生活饮用水 | 芮城县金茂华府小区1号楼杨赫家 | 芮城县金茂华府小区1号楼 | 18335973466 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 邰鹏坤、王雨晨 | 500mL无菌袋装，2.5L白壶装。 | 生活饮用水卫生标准 GB5749-2022 | 2024-01-31 | 经检验，所检项目符合生活饮用水卫生标准GB5749-2022标准要求 | 芮城县金茂华府小区4号楼王彬家 | 未检出（检出限5） | 未检出（检出限0.50） | 无异味，无异臭 | 无肉眼可见物 | 7.04 | 未检出（检出限0.008） | 未检出（检出限0.015） | 未检出（检出限0.00093） | 未检出（检出限0.0023） | 未检出（检出限0.0016） | 2.2 | 14 | 150 | 99 | 1.1 | 55 | 未检出 | 未检出 | 未检出（检出限0.001） | 未检出（检出限0.0005） | 未检出（检出限0.004） | 未检出（检出限0.0025） | 未检出（检出限0.0001） | 未检出（检出限0.002） | 0.18 | 0.74 | 未检出（检出限0.0024） | 未检出（检出限0.0050） | 未检出（检出限0.000032） | 0.049 | 0.05
202401(W)0616 | 芮城县综合检验检测中心 | 生活饮用水 | 芮城县金茂华府小区4号楼王彬家 | 芮城县金茂华府小区4号楼 | 18295954906 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 邰鹏坤、王雨晨 | 500mL无菌袋装，2.5L白壶装。 | 生活饮用水卫生标准 GB5749-2022 | 2024-01-31 | 经检验，所检项目符合生活饮用水卫生标准GB5749-2022标准要求 | 芮城县金茂华府小区6号楼徐莎家 | 未检出（检出限5） | 未检出（检出限0.50） | 无异味，无异臭 | 无肉眼可见物 | 7.07 | 未检出（检出限0.008） | 未检出（检出限0.015） | 未检出（检出限0.00093） | 未检出（检出限0.0023） | 未检出（检出限0.0016） | 1.7 | 15 | 157 | 105 | 1 | 37 | 未检出 | 未检出 | 未检出（检出限0.001） | 未检出（检出限0.0005） | 未检出（检出限0.004） | 未检出（检出限0.0025） | 未检出（检出限0.0001） | 未检出（检出限0.002） | 0.16 | 0.8 | 未检出（检出限0.0024） | 未检出（检出限0.0050） | 未检出（检出限0.000032） | 0.027 | 0.07
202401(W)0617 | 芮城县综合检验检测中心 | 生活饮用水 | 芮城县金茂华府小区6号楼徐莎家 | 芮城县金茂华府小区6号楼 | 18634595039 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 邰鹏坤、王雨晨 | 500mL无菌袋装，2.5L白壶装。 | 生活饮用水卫生标准 GB5749-2022 | 2024-01-31 | 经检验，所检项目符合生活饮用水卫生标准GB5749-2022标准要求 | 芮城县金茂华府小区8号楼相晓菊家 | 未检出（检出限5） | 未检出（检出限0.50） | 无异味，无异臭 | 无肉眼可见物 | 7.15 | 未检出（检出限0.008） | 未检出（检出限0.015） | 未检出（检出限0.00093） | 未检出（检出限0.0023） | 未检出（检出限0.0016） | 1.6 | 14 | 146 | 103 | 1.1 | 75 | 未检出 | 未检出 | 未检出（检出限0.001） | 未检出（检出限0.0005） | 未检出（检出限0.004） | 未检出（检出限0.0025） | 未检出（检出限0.0001） | 未检出（检出限0.002） | 0.15 | 0.81 | 未检出（检出限0.0024） | 未检出（检出限0.0050） | 未检出（检出限0.000032） | 0.034 | 0.05
202401(W)0618 | 芮城县综合检验检测中心 | 生活饮用水 | 芮城县金茂华府小区8号楼相晓菊家 | 芮城县金茂华府小区8号楼 | 13935920640 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 邰鹏坤、王雨晨 | 500mL无菌袋装，2.5L白壶装。 | 生活饮用水卫生标准 GB5749-2022 | 2024-01-31 | 经检验，所检项目符合生活饮用水卫生标准GB5749-2022标准要求 | 芮城县金茂华府小区10号楼徐晓伟家 | 未检出（检出限5） | 未检出（检出限0.50） | 无异味，无异臭 | 无肉眼可见物 | 7.1 | 未检出（检出限0.008） | 未检出（检出限0.015） | 未检出（检出限0.00093） | 未检出（检出限0.0023） | 未检出（检出限0.0016） | 1.6 | 16 | 153 | 104 | 1.2 | 89 | 未检出 | 未检出 | 未检出（检出限0.001） | 未检出（检出限0.0005） | 未检出（检出限0.004） | 未检出（检出限0.0025） | 未检出（检出限0.0001） | 未检出（检出限0.002） | 0.17 | 0.78 | 未检出（检出限0.0024） | 未检出（检出限0.0050） | 未检出（检出限0.000032） | 0.036 | 0.06
202401(W)0619 | 芮城县综合检验检测中心 | 生活饮用水 | 芮城县金茂华府小区10号楼徐晓伟家 | 芮城县金茂华府小区10号楼 | 15110449998 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 邰鹏坤、王雨晨 | 500mL无菌袋装，2.5L白壶装。 | 生活饮用水卫生标准 GB5749-2022 | 2024-01-31 | 经检验，所检项目符合生活饮用水卫生标准GB5749-2022标准要求 | 芮城县鑫源西区1号楼马彦民家 | 未检出（检出限5） | 未检出（检出限0.50） | 无异味，无异臭 | 无肉眼可见物 | 7.14 | 未检出（检出限0.008） | 未检出（检出限0.015） | 未检出（检出限0.00093） | 未检出（检出限0.0023） | 未检出（检出限0.0016） | 2.8 | 23 | 234 | 120 | 1 | 82 | 未检出 | 未检出 | 未检出（检出限0.001） | 未检出（检出限0.0005） | 未检出（检出限0.004） | 未检出（检出限0.0025） | 未检出（检出限0.0001） | 未检出（检出限0.002） | 0.27 | 1.1 | 未检出（检出限0.0024） | 未检出（检出限0.0050） | 未检出（检出限0.000032） | 0.033 | 0.06
202401(W)0620 | 芮城县综合检验检测中心 | 生活饮用水 | 芮城县鑫源西区1号楼马彦民家 | 芮城县鑫源西区1号楼 | 15364847112 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 邰鹏坤、王雨晨 | 500mL无菌袋装，2.5L白壶装。 | 生活饮用水卫生标准 GB5749-2022 | 2024-01-31 | 经检验，所检项目符合生活饮用水卫生标准GB5749-2022标准要求 | 芮城县鑫源西区3号楼杨雷家 | 未检出（检出限5） | 未检出（检出限0.50） | 无异味，无异臭 | 无肉眼可见物 | 7.01 | 未检出（检出限0.008） | 未检出（检出限0.015） | 未检出（检出限0.00093） | 未检出（检出限0.0023） | 未检出（检出限0.0016） | 2.5 | 20 | 211 | 119 | 1.2 | 65 | 未检出 | 未检出 | 未检出（检出限0.001） | 未检出（检出限0.0005） | 未检出（检出限0.004） | 未检出（检出限0.0025） | 未检出（检出限0.0001） | 未检出（检出限0.002） | 0.2 | 1.1 | 未检出（检出限0.0024） | 未检出（检出限0.0050） | 未检出（检出限0.000032） | 0.034 | 0.05
202401(W)0621 | 芮城县综合检验检测中心 | 生活饮用水 | 芮城县鑫源西区3号楼杨雷家 | 芮城县鑫源西区3号楼 | 18735668482 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 邰鹏坤、王雨晨 | 500mL无菌袋装，2.5L白壶装。 | 生活饮用水卫生标准 GB5749-2022 | 2024-01-31 | 经检验，所检项目符合生活饮用水卫生标准GB5749-2022标准要求 | 芮城县鑫源西区4号楼冯厦玲家 | 未检出（检出限5） | 未检出（检出限0.50） | 无异味，无异臭 | 无肉眼可见物 | 7.18 | 未检出（检出限0.008） | 未检出（检出限0.015） | 未检出（检出限0.00093） | 未检出（检出限0.0023） | 未检出（检出限0.0016） | 2.4 | 21 | 208 | 117 | 1 | 70 | 未检出 | 未检出 | 未检出（检出限0.001） | 未检出（检出限0.0005） | 未检出（检出限0.004） | 未检出（检出限0.0025） | 未检出（检出限0.0001） | 未检出（检出限0.002） | 0.18 | 1.1 | 未检出（检出限0.0024） | 未检出（检出限0.0050） | 未检出（检出限0.000032） | 0.041 | 0.05
202401(W)0622 | 芮城县综合检验检测中心 | 生活饮用水 | 芮城县鑫源西区4号楼冯厦玲家 | 芮城县鑫源西区4号楼 | 13467205130 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 邰鹏坤、王雨晨 | 500mL无菌袋装，2.5L白壶装。 | 生活饮用水卫生标准 GB5749-2022 | 2024-01-31 | 经检验，所检项目符合生活饮用水卫生标准GB5749-2022标准要求 | 芮城县鑫源西区5号楼王秋丽家 | 未检出（检出限5） | 未检出（检出限0.50） | 无异味，无异臭 | 无肉眼可见物 | 7.15 | 未检出（检出限0.008） | 未检出（检出限0.015） | 未检出（检出限0.00093） | 未检出（检出限0.0023） | 未检出（检出限0.0016） | 2.5 | 24 | 241 | 123 | 1.1 | 95 | 未检出 | 未检出 | 未检出（检出限0.001） | 未检出（检出限0.0005） | 未检出（检出限0.004） | 未检出（检出限0.0025） | 未检出（检出限0.0001） | 未检出（检出限0.002） | 0.14 | 1 | 未检出（检出限0.0024） | 未检出（检出限0.0050） | 未检出（检出限0.000032） | 0.04 | 0.05
202401(W)0623 | 芮城县综合检验检测中心 | 生活饮用水 | 芮城县鑫源西区5号楼王秋丽家 | 芮城县鑫源西区5号楼 | 15034565476 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 邰鹏坤、王雨晨 | 500mL无菌袋装，2.5L白壶装。 | 生活饮用水卫生标准 GB5749-2022 | 2024-01-31 | 经检验，所检项目符合生活饮用水卫生标准GB5749-2022标准要求 | 芮城县鑫源西区6号楼张丽家 | 未检出（检出限5） | 未检出（检出限0.50） | 无异味，无异臭 | 无肉眼可见物 | 7.17 | 未检出（检出限0.008） | 未检出（检出限0.015） | 未检出（检出限0.00093） | 未检出（检出限0.0023） | 未检出（检出限0.0016） | 1.8 | 22 | 253 | 125 | 1.2 | 74 | 未检出 | 未检出 | 未检出（检出限0.001） | 未检出（检出限0.0005） | 未检出（检出限0.004） | 未检出（检出限0.0025） | 未检出（检出限0.0001） | 未检出（检出限0.002） | 0.14 | 0.92 | 未检出（检出限0.0024） | 未检出（检出限0.0050） | 未检出（检出限0.000032） | 0.032 | 0.05
202401(W)0624 | 芮城县综合检验检测中心 | 生活饮用水 | 芮城县鑫源西区6号楼张丽家 | 芮城县鑫源西区6号 | 18295722586 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 邰鹏坤、王雨晨 | 500mL无菌袋装，2.5L白壶装。 | 生活饮用水卫生标准 GB5749-2022 | 2024-01-31 | 经检验，所检项目符合生活饮用水卫生标准GB5749-2022标准要求 | 芮城县安居南区1号楼沈立伟家 | 未检出（检出限5） | 未检出（检出限0.50） | 无异味，无异臭 | 无肉眼可见物 | 7.14 | 未检出（检出限0.008） | 未检出（检出限0.015） | 未检出（检出限0.00093） | 未检出（检出限0.0023） | 未检出（检出限0.0016） | 2.4 | 22 | 242 | 126 | 1.3 | 95 | 未检出 | 未检出 | 未检出（检出限0.001） | 未检出（检出限0.0005） | 未检出（检出限0.004） | 未检出（检出限0.0025） | 未检出（检出限0.0001） | 未检出（检出限0.002） | 0.13 | 0.74 | 未检出（检出限0.0024） | 未检出（检出限0.0050） | 未检出（检出限0.000032） | 0.027 | 0.06